汕头职业技术学院院本部部分损坏监控设备更换项目采购询价函

汕头职业技术学院拟对院本部部分损坏监控设备更换项目进行采购询价，现邀请资质合格的单位前来参与（因项目比较复杂，敬请贵公司实地勘查），于2019年4月15日前填妥报价表的相关内容（加盖公章）并扫描发送到 我院保卫处 的邮箱（szybwcwzb@126.com）。（此次函证只为询价之用，非正式招标采购。）

一、项目基本情况

学院“二期”系统老化、清晰度低、信号衰减大且故障率过高，容易出现画面波纹断针等缺陷。同时因该系统为封闭协议且非国标产品，无法与监控“三期”大华品牌设备进行合并，给管理造成较大不便。本次拟对部分损坏的二期监控设备49个点进行更换及部分摄像枪存在不足进行改造（详见“三、项目实施内容”）。

二、供应商资质要求

1、供应商应是来自中华人民共和国的独立法人。

2、供应商具备广东省安全技术防范系统设计施工维修资格证。

4、供应商具有计算机信息系统集成三级或以上资质或信息系统集成及服务资质证书。

5、供应商须为所投红外防水枪型网络摄像机、电梯网络摄像机、无线传输器、监控管理平台一体机、网络视频存储服务器、高清解码器、网络控制键盘、平台软件、千兆核心交换机的生产厂家或具有有效授权材料的代理商。

三、项目实施内容：

1、更换监控设备共49处，详见下表：

| 序号 | 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图书信息大楼一楼大堂 | 1 |
| 2 | 图书信息大楼停车区 | 1 |
| 3 | 一号学生宿舍 | 7 |
| 4 | 二号学生宿舍 | 1 |
| 5 | 三号学生宿舍 | 2 |
| 6 | 五号学生宿舍 | 31 |
| 7 | 六号学生宿舍 | 1 |
| 8 | 教工宿舍3 | 1 |
| 9 | 第一教学区 | 1 |
| 10 | 第三教学区 | 2 |
| 11 | 综合楼 | 1 |
| 合计 |  | 49 |

现拟对以上无法使用的监控设备进行更换，并入“三期”大华监控系统。

2、摄像机挪位

院本部17根户外6米立杆部分摄像机存在难维护、维护时间长的缺点，对其中10台照射角度不佳的摄像机进行挪位，将其诺位置立杆3米-3.5米处。

3、机柜挪位

第三教学区一层设置有一个壁挂机柜因需将其移位到一层楼梯间墙面上。

4、其他

①三号宿舍楼户外杆装摄像机原监控箱体较小，箱体内满载防雷器、电源、光纤熔纤盒等设备，拟将该箱体换大；

②综合楼由于强电电压不稳定，需增加交流稳压插排。

③图书信息中心大楼有一台电梯监控由于网络不稳定，经常出现画面丢失，新增一套无线网桥进行更换。

④六号宿舍楼3只摄像机的网线破损严重，影响使用，需进行更换。

⑤第一教学区监控网络长期不稳定，新增一台管理型交换机。

四、报价表

报价表格式如下（供应商可自行制定），加盖公章后扫描发送到 我院保卫处 的邮箱（szybwcwzb@126.com）。

| 序号 | 物品名称规格 | 单位 | 数量 | 报 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕头职业技术学院院本部部分损坏监控设备更换项目 | 项 | 1 | 元 |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |
| 报价单位 | （盖章） |  |  |  |

五、联系方式

联系人：卢老师

电  话：0754-83905667

邮  箱：szybwcwzb@126.com

汕头职业技术学院保卫处

2019年4月8日