汕头职业技术学院 LED灯带 废标后重新采购询价邀请函

汕头职业技术学院现就所需 LED灯带  进行询价采购，特邀请国内合格的供应商前来参加。

一、项目基本情况

1、采购人：汕头职业技术学院

2、采购内容：金园校区临金园路四幢临路楼宇约1520米LED灯带

3、项目编号： ZH170719

4、项目预算：185000.00元(总价包干，含主材、辅材、电源插座、电线、运输、安装、调试、保修费用、税费等)，超过预算的报价无效。

5、采购方式：自行组织  询价   采购

二、供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，同时应具有独立承担完成本项目的能力；

2、具备经营电子产品或五金交电，同时具备有室内外装饰资质，以工商营业执照经营范围为准；

3、必须出具所投灯带产品生产厂家的产品《技术参数证书》原件及四幢楼宇安装灯带的效果图。

三、交货时间、地点 ；

1、交货时间：合同签订后 20 天内。

2、交货地点：采购人指定地点。

四、质量要求及售后服务要求

1、供应商必须提供符合国家质量检测标准的产品，并符合《采购物品一览表》中要求的规格和技术性能。

2、供应商报价必须含为采购人包装、送货、安装、调试、验收交付使用。

3、项目保修二年；灯带及所有配套设备、线路在保修期内如有故障，在当天内须做出响应；二天内给予修复。

五、采购物品一览表

详见附件：汕头职业技术学院金园校区临金园路四幢临路楼宇LED灯带采购项目需求书

六、付款

验收合格后5个工作日内由采购人办理付款手续。付款时间最终以财政拨付的时间为准。

七、报价文件的组成

供应商提交的报价文件应包括以下内容：

- 报价表，格式如下（注：供应商可自行制定明细表）：

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

2、供应商合法资格、资质证明文件：

企业营业执照副本复印件； 税务登记证副本复印件；

说明：以上报价表要用打印机打印，使用手写体、加行涂抹或改写无效；资格、资质证明文件复印件和报价文件均需加盖公章。资格、资质证明文件和报价文件分开。报价文件应密封并在密封处加盖公章，密封袋上应注明供应商名称、联系电话、本采购项目名称。

八、报名和报价文件的提交办法

（一）报名及现场勘查

2017年 8 月 15 日上午9:00-10:00，投标人需持公司营业执照和法人代表身份证原件（或复印件加盖公章） 到汕头职业技术学院 金园校区教学楼四楼  办公404室 报名 ，报名时商家需缴交投投标保证金3700元，由学院财务处开具收据。开标结束后，保证金予以退回。如出现商家报名后无故不参与开标及其他违反招投标法规的现象，该商家缴交的保证金不予退还。

现场勘查时间：2017年 8 月 15 日 下午3:00-4:00。

联系人：陈主任，电话：13715866868。

（二）报价

1、提交时间： 2017 年 8月 16 日  上午 9: 15 。

2、截止时间：2017  年 8月 16 日  上午9:30  。

3、提交地点：金园校区教学楼四楼  办公404室     （地址： 金园路23号  ）。

4、在规定的报价截止时间以后提交的响应书，将被拒收。

5、参加投标过程的人员若非供应商法人代表本人，需提交法人代表委托书原件及被委托人身份证复印件（加盖公章）。

6、报价时必须携带LED灯带样品（包括护栏管）一支，经评审小组评审合格后方可参加报价，如参投产品评审不合格，将无资格参加报价。

九、成交人的确定

1、报价书的开启和唱读于2017 年 8 月 16 日 上午9:30  在金园校区教学楼四楼  办公404室       （地址： 金园路23号  ）进行。

2、经审核后，合格资质供应商有三家以上，正常开标，供应商不足三家的，废标或报学院领导批准后采购继续。

3、报价书的开启和唱读由采购小组、监督代表和所有参加报价的供应商代表参加。开启报价文件时，由采购人和供应商代表共同检查报价文件的密封情况，经确认无误后，由上述三方人员签名并由工作人员当众拆封。报价文件拆封后进行公开唱读，唱读主要内容包括供应商名称、报价价格、书面修改等。未唱读的报价、价格折扣等实质内容，评审时不予承认。

4、确定成交人：本次采购由采购工作小组评审，在所投产品及服务均满足采购人需求的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。如最低报价出现相同的，则由相同报价的供应商当场重新报价确认。

十、采购小组联系方式

联系人： 郑老师

电话：  88635660或13592823484        传真：  88635660

汕头职业技术学院

2017年 8月 9 日