附件

综合布线项目询价函

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格参数** | **数量** | **单位** |
| **一、图书信息大楼一楼“一站式”服务大厅** |  |  |
| 1 | 六类信息面板 | 86型 明装六类网络面板 含六类模块 | 14 | 个 |
| 2 | 光模块 | 千兆单模 光模块 10km | 2 | 个 |
| 3 | 理线器 | 1U 金属理线器 | 1 | 个 |
| 4 | 皮线光缆 | 四芯 单模 皮线光缆 带钢丝 | 130 | 米 |
| 5 | 光纤熔接盒 | 4口 满配LC耦合器  | 2 | 个 |
| 6 | 光纤熔接 | 光纤熔接费用 | 8 | 芯 |
| 7 | 尾纤 | LC 尾纤 单模 千兆 1m | 8 | 条 |
| 8 | 光纤跳线 | LC 跳纤 单模 千兆 3m 双芯 | 2 | 条 |
| 9 | 六类网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 200 | 米 |
| 10 | 网络跳线 | 六类网络跳线 2米  | 8 | 条 |
| 11 | 壁挂机柜 | 9U 壁挂机柜 600×440×501mm | 1 | 个 |
| 12 | 金属弧形线材 | 可放4条六类网线 | 3 | 米 |
| 13 | PVC线槽 | PVC 线槽 24\*14 | 20 | 米 |
| 14 | PVC线槽 | PVC 线槽 59\*22 | 20 | 米 |
| 15 | 配件辅材 | 扎带、电工胶布、线槽刷黑灰色漆、钢钉、膨胀螺丝等 | 1 | 项 |
| 16 | 技术服务费 | 安装、调试、配置网段IP等 | 1 | 项 |
| **二、教学一区心理咨询与辅导中心** |  |  |
| 1 | 交换机 | 8口 千兆交换机 非网管型的 | 2 | 台 |
| 2 | 光模块 | 千兆单模 光模块 10km | 2 | 个 |
| 3 | 理线器 | 1U 金属理线器 | 1 | 个 |
| 4 | 室外光缆 | 四芯 单模 室外光缆 带铠 | 210 | 米 |
| 5 | 光纤熔接盒 | 4口 满配LC耦合器  | 2 | 个 |
| 6 | 光纤熔接 | 光纤熔接费用 | 8 | 芯 |
| 7 | 尾纤 | LC 尾纤 单模 千兆 1m | 8 | 条 |
| 8 | 光纤跳线 | LC 跳纤 单模 千兆 3m 双芯 | 2 | 条 |
| 9 | 网络跳线 | 六类网络跳线 3米  | 16 | 条 |
| 10 | PVC线管 | DN25 PVC线管  | 200 | 米 |
| 11 | 配件辅材 | 扎带、电工胶布、钢钉、膨胀螺丝等 | 1 | 项 |
| 12 | 技术服务费 | 安装、调试、配置网段IP等 | 1 | 项 |
| **三、第三实训楼3楼网络配置** |  |  |
| 1 | 光纤收发器 | 千兆 | 1 | 套 |
| 2 | 光纤熔接 | 光纤熔接费用 | 16 | 芯 |
| 3 | 光纤熔接盒 | 8口光纤熔接盒（ST口耦合器，跳纤，满配） | 2 | 套 |
| 4 | 跳纤 | ST-LC | 2 | 条 |
| 5 | 配件辅材 | 扎带、电工胶布、钢钉、膨胀螺丝等 | 1 | 项 |
| 6 | 技术服务费 | 安装、调试、配置网段IP等 | 1 | 项 |